TADİLAT FİYATI

Hizmet Bazlı Teslim ve Kontrol Checklistleri

Banyo, mutfak, komple ev, boya, parke, küçük tamirat, elektrik ve tesisat işleri için pratik kontrol listeleri.

Kullanım amacı: Bu checklistler, iş tesliminde gözle görülen eksikleri, kapsam farklarını ve kontrol edilmesi gereken kritik noktaları düzenli şekilde not almak için hazırlanmıştır. Net teknik/hukuki değerlendirme yerine geçmez; gerektiğinde uzman desteği alınmalıdır.

Belge içeriği

• Banyo Tadilatı Checklist

• Mutfak Tadilatı Checklist

• Komple Ev Tadilatı Checklist

• Boya Badana Checklist

• Parke ve Zemin Checklist

• Küçük Tamirat Checklist

• Elektrik İşleri Checklist

• Su Tesisatı Checklist

Banyo Tadilatı Checklist

Banyo tesliminde su, eğim, seramik, silikon, tesisat ve montaj kalitesini kontrol etmek için kullanılır.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

Kırım, altyapı ve izolasyon

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Eski seramik, vitrifiye ve moloz temizliği tamamlandı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Temiz su ve pis su tesisat yenilemesi kapsamda yazıldığı şekilde yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Su yalıtımı uygulanan bölgeler fotoğraf veya gözlemle doğrulandı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Zemin eğimi duş alanında gidere doğru verildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Giderlerde kötü koku, geri tepme veya yavaş akış var mı? | ☐ | ☐ |  |

Seramik, derz ve yüzey kontrolü

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Seramiklerde kırık, çatlak, bombe veya boşluk sesi var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Derz aralıkları genel olarak düzgün ve dolu mu? | ☐ | ☐ |  |
| Köşe birleşimleri temiz ve simetrik görünüyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Eşik, süpürgelik veya bitiş profilleri düzgün oturmuş mu? | ☐ | ☐ |  |

Vitrifiye, batarya ve duşakabin

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Klozet sabit, terazisinde ve kaçaksız mı? | ☐ | ☐ |  |
| Lavabo, dolap ve ayna montajları sağlam mı? | ☐ | ☐ |  |
| Batarya bağlantılarında su kaçağı var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Duşakabin fitil, kapı ve cam birleşimleri su sızdırıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Silikonlar kesintisiz, temiz ve yeterli kalınlıkta mı? | ☐ | ☐ |  |

Elektrik ve teslim

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Aydınlatma, priz, aspiratör veya havalandırma çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Anahtar-priz kapakları düzgün oturmuş mu? | ☐ | ☐ |  |
| Alan kaba temizlik yapılarak teslim edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Eksik veya kusurlar teslim tutanağına yazıldı mı? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.

Mutfak Tadilatı Checklist

Dolap, tezgah, tesisat, elektrik ve montaj detaylarını teslimde kontrol etmek için kullanılır.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

Dolap ve imalat

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Dolap gövde, kapak, menteşe ve raylar seçilen kaliteye uygun mu? | ☐ | ☐ |  |
| Kapaklar aynı hizada, sürtmeden ve dengeli açılıp kapanıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Çekmeceler takılmadan çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Dolap ile duvar birleşimlerinde açıklık veya kötü bitiş var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Kulplar, aksesuarlar ve raflar eksiksiz takıldı mı? | ☐ | ☐ |  |

Tezgah ve tezgah arası

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Tezgah birleşimleri, bitişleri ve duvar bağlantıları temiz mi? | ☐ | ☐ |  |
| Evye kesimi düzgün ve su sızdırmaz şekilde yapılmış mı? | ☐ | ☐ |  |
| Tezgah arası seramik/cam yüzeylerde kırık, çatlak veya açıklık var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Silikon ve derz uygulamaları düzgün mü? | ☐ | ☐ |  |

Tesisat ve elektrik

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Evye gideri ve temiz su bağlantılarında kaçak var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Batarya sağlam ve kaçaksız çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Priz yerleri kullanım açısından uygun ve çalışır durumda mı? | ☐ | ☐ |  |
| Davlumbaz, ocak, fırın ve bulaşık makinesi bağlantı alanları hazır mı? | ☐ | ☐ |  |
| Aydınlatma ve anahtarlar çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |

Teslim ve temizlik

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Koruma bantları, moloz ve ambalaj atıkları kaldırıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Kullanım talimatı, garanti veya marka/model bilgileri teslim edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Eksik aksesuar veya sonradan yapılacak iş varsa yazıldı mı? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.

Komple Ev Tadilatı Checklist

Banyo, mutfak, zemin, boya, kapı, elektrik ve genel teslim koordinasyonu için kullanılır.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

Genel kapsam ve plan

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Yazılı kapsam formundaki tüm alanlar tek tek kontrol edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Ek iş/değişiklikler ayrı onay formuyla kayda alındı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Malzeme marka/model/renk kararları uygulamayla uyumlu mu? | ☐ | ☐ |  |
| Teslim tarihi ve tamamlanamayan işler açıkça yazıldı mı? | ☐ | ☐ |  |

Zemin, boya ve kapılar

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Parke/zemin uygulamasında açıklık, bombe veya ses var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Süpürgelikler sağlam ve düzgün birleşmiş mi? | ☐ | ☐ |  |
| Boya yüzeylerinde dalga, akma, leke veya kapatma problemi var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Kapılar rahat açılıp kapanıyor, kilit ve kollar çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Kapı kasası, pervaz ve eşik bitişleri düzgün mü? | ☐ | ☐ |  |

Islak hacimler ve mutfak

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Banyo kontrolleri ayrıca banyo checklistine göre yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Mutfak kontrolleri ayrıca mutfak checklistine göre yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Su kullanılan tüm alanlarda kaçak ve gider testi yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Seramik ve derz bitişlerinde gözle görülür kusur var mı? | ☐ | ☐ |  |

Elektrik, tesisat ve temizlik

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüm priz, anahtar ve aydınlatmalar çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Sigorta kutusu ve ana hatlarda gözle görülen eksik var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Petek, kombi, vana veya tesisat bağlantıları kontrol edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Ev kaba temizlik ve molozdan arındırılmış şekilde teslim edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Kalan eksikler sorumlu kişi ve tarih ile yazıldı mı? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.

Boya Badana Checklist

Boya öncesi hazırlık, yüzey kalitesi, renk ve teslim kontrolleri için kullanılır.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

Hazırlık ve koruma

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Zemin, kapı, pencere, priz ve mobilya koruması yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Eski kabarma, dökülme, çatlak ve delikler onarıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Gerekli alanlarda astar uygulandı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Renk kodu ve boya markası yazılı kapsamla uyumlu mu? | ☐ | ☐ |  |

Uygulama kalitesi

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Duvarlarda dalga, fırça/rulo izi veya ton farkı var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Tavan ve duvar birleşimleri temiz kesilmiş mi? | ☐ | ☐ |  |
| Koyu renkten açık renge geçişlerde kapatma yeterli mi? | ☐ | ☐ |  |
| Kapı/pervaz kenarlarında taşma veya leke var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Nemli/kabarık alanlarda tekrar sorun oluşma riski not edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Teslim

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Boya kuruma sonrası son kontrol yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Priz ve anahtar kapakları yerine takıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Alan temizlenip koruma malzemeleri kaldırıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Artan boya veya renk bilgisi müşteriye bırakıldı mı? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.

Parke ve Zemin Checklist

Parke, süpürgelik, eşik, zemin hazırlığı ve montaj kalitesini kontrol etmek için kullanılır.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

Zemin hazırlığı

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Eski zemin sökümü veya yüzey hazırlığı kapsamda belirtildiği gibi yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Zeminde belirgin seviye farkı, boşluk veya nem riski var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Şilte/altlık uygulaması eksiksiz yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Kapı altı ve eşik geçişleri önceden planlandığı gibi mi? | ☐ | ☐ |  |

Parke uygulaması

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Parke yüzeyinde çizik, kırık, bombe veya açıklık var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Yürüme sırasında aşırı ses, esneme veya boşluk hissi var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Duvar diplerinde genleşme payı ve süpürgelik kapanışı uygun mu? | ☐ | ☐ |  |
| Desen yönü ve birleşimler görsel olarak düzenli mi? | ☐ | ☐ |  |

Süpürgelik ve bitiş

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Süpürgelikler sağlam yapışmış/sabitlenmiş mi? | ☐ | ☐ |  |
| Köşe birleşimleri düzgün kesilmiş mi? | ☐ | ☐ |  |
| Eşik profilleri sağlam ve güvenli mi? | ☐ | ☐ |  |
| Alan temiz ve kullanıma hazır şekilde teslim edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.

Küçük Tamirat Checklist

Musluk, klozet, sifon, lavabo tıkanıklığı, silikon, montaj ve lokal onarım işleri için genel kontrol listesi.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

İş öncesi tespit

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Arıza veya ihtiyaç net şekilde tarif edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Servis ücreti, işçilik ve parça bedeli baştan konuşuldu mu? | ☐ | ☐ |  |
| Değiştirilecek parça marka/modeli veya muadili açıklandı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Ek maliyet çıkarsa onay alınacağı belirtildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Uygulama kontrolü

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Tamir edilen parça çalışır durumda mı? | ☐ | ☐ |  |
| Su, elektrik veya mekanik bağlantılarda kaçak/gevşeklik var mı? | ☐ | ☐ |  |
| Montaj yapılan ürün sağlam ve güvenli şekilde sabitlendi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Eski parça ve atıklar müşteriye gösterildi veya temizlendi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Aynı arızanın kısa sürede tekrar etme riski varsa not edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Teslim

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Müşteriyle birlikte çalışır durumda test edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Garanti verilen işçilik/parça süresi yazıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Alan temiz bırakıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Ek yapılacak işlem varsa ayrıca not edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.

Elektrik İşleri Checklist

Elektrik arıza, priz/anahtar değişimi, aydınlatma, hat çekimi ve pano kontrolleri için kullanılır.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

Güvenlik ve kapsam

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| İş başlamadan önce ilgili hat/sigorta güvenli şekilde kapatıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Yapılacak işlem ve riskli alanlar müşteriye açıklandı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Priz, anahtar, armatür veya kablo marka/modeli netleşti mi? | ☐ | ☐ |  |
| Gizli hat veya kırma gerektiren durumlar ayrıca onaylandı mı? | ☐ | ☐ |  |

Uygulama kontrolü

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Priz ve anahtarlar düzgün çalışıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Aydınlatma, avize veya spotlar sorunsuz yanıyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Kablo bağlantıları açıkta, gevşek veya riskli görünmüyor mu? | ☐ | ☐ |  |
| Sigorta/pano tarafında etiketleme veya düzenleme yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Topraklama/kaçak akım gibi kritik güvenlik noktaları kontrol edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Teslim

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Tüm noktalar müşteriyle birlikte test edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Duvar/kapak bitişleri temiz bırakıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Riskli veya ileride yenilenmesi gereken hatlar not edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Elektrik işi sonrasında alan temiz ve güvenli teslim edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.

Su Tesisatı Checklist

Temiz su, pis su, batarya, gider, klozet, lavabo ve lokal tesisat yenileme işleri için kullanılır.

| Müşteri |  | Firma / Usta |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Adres |  | Tarih |  |
| Hizmet |  | Kontrol eden |  |

İş öncesi tespit

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Kaçak, tıkanıklık veya yenileme ihtiyacı net tespit edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Kırma/delme gerekecek alanlar müşteriye önceden söylendi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Kullanılacak boru, vana, batarya veya bağlantı parçaları netleşti mi? | ☐ | ☐ |  |
| Gizli hasar çıkarsa ek iş onayı alınacağı belirtildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Uygulama ve test

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Temiz su bağlantılarında kaçak testi yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Giderlerde akış testi yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Klozet, lavabo, batarya ve vana bağlantıları sağlam mı? | ☐ | ☐ |  |
| Silikon, conta ve bağlantı noktaları düzgün kapatıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Su basıncı ve kullanım sırasında sızdırma kontrol edildi mi? | ☐ | ☐ |  |

Teslim

| Kontrol maddesi | Uygun | Eksik / Kusur | Not |
| --- | --- | --- | --- |
| Kırılan/açılan alanlar nasıl kapatılacağıyla birlikte not edildi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Eski parçalar ve moloz temizlendi mi? | ☐ | ☐ |  |
| Müşteriyle birlikte son su testi yapıldı mı? | ☐ | ☐ |  |
| Garanti veya tekrar kontrol gerektiren durumlar yazıldı mı? | ☐ | ☐ |  |

Ek notlar / aksiyon

Not: Bu checklist, tadilatfiyati.com tarafından kullanıcıların işi daha düzenli kontrol edebilmesi için hazırlanmış pratik bir kontrol dokümanıdır. Net teknik tespit, hukuki uyuşmazlık çözümü veya garanti belgesi yerine geçmez.